## 様式6（水道水・水質）
様式６
学校環境衛生検査票「飲料水（水道水の水質）」
学校名 | [16 empty] | 天 候
学校担当職員氏名 | [10 empty] | 学校薬剤師氏名
検査年月日 | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | （ |  | ） |  | 気温 |  |  |  |  | ℃
給水源の種類＊１ （複数回答可） | 上水道・簡易水道
|  | 簡易専用水道 |  |  |  |  | 小規模貯水槽水道 | [5 empty] | その他（ |  |  |  |  | ）
日常点検実施状況（給水栓水及び冷水器等から供給される水） 及びその記録の保管状況等 | [13 empty] | 適 ・ 不適
水質検査結果
採水場所＊２ |  | 系統 ① |  |  |  |  | 系統 ② |  |  |  |  | 系統 ③ |  |  |  | 基 準
検査項目
水 温（℃）
一般細菌（集落数/mL） | [15 empty] | 1mLの検水で形成される集落数が100以下であること
大 腸 菌 |  |  | ＋ |  | － |  |  | ＋ |  | － |  |  | ＋ |  | － | 検出されないこと
塩化物イオン（mg/L） | [15 empty] | 200mg/L以下であること
有機物（全有機炭素 （ＴＯＣ）の量）（mg/L） | [15 empty] | 3mg/L以下であること
ｐ Ｈ 値 | [15 empty] | 5.8以上 8.6以下
味 |  |  | 有 |  | 無 |  |  | 有 |  | 無 |  |  | 有 |  | 無 | 異常でないこと
臭 気 |  |  | 有 |  | 無 |  |  | 有 |  | 無 |  |  | 有 |  | 無 | 異常でないこと
色 度（度） | [15 empty] | 5度以下であること
濁 度（度） | [15 empty] | 2度以下であること
遊離残留塩素（mg/L） | [15 empty] | 0.1mg/L以上保持する
上記以外の検査項目 （必要に応じ実施した場合） |  | 適 |  |  |  | 検査項目 | [9 empty] | 水道法水質基準 による
不適
所 見
＊１：受水槽有効容量が10ｍ３を超える場合は簡易専用水道、10ｍ３以下の場合は小規模貯水槽水道
＊２：採水場所には採水場所名称を記載する。